## Лист1 (2)
ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 2014 г.
ЯНВАРЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Норма времени | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
5 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования не |  | шт | [10 empty] | 0
являющегося общим имуществом
6 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
7 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
8 | Регулировка системы центрального отопления в подвале |  | стояк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
9 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
10 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
11 | Снятие показаний приборов учета эл. энергии |  | шт | 21 | 21 | 16 | 18 | 26 | 22 | 31 | 31 | 16 | 0.5 | 202
12 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.66 | 3
13 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
14 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
15 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.002 | 9482
помещениях
17 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
18 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
20 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
21 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
22 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
23 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
24 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
25 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
26 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
27 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
28 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
29 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
30 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
31 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
32 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
33 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
34 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
ФЕВРАЛЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
5 | Регулировка системы центрального отопления в подвале |  | стояк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
6 | Очистка подвальных помещений от мусора |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.5 | 9482
7 | Прочистка трубопровода внутреннего или наружного ливневого |  | м.п | 85 | 97 | 90 | 88 | 95 | 98 | 96 | 98 | 94 | 0.004 | 841
водостока
8 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
9 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
10 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
11 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
12 | Снятие показаний приборов учета эл. энергии |  | шт | 21 | 21 | 16 | 18 | 26 | 22 | 31 | 31 | 16 | 0.5 | 202
13 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
14 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
15 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
17 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
18 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
19 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
20 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
21 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
22 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
23 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
24 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
25 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
26 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
27 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
28 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
29 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
30 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
31 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
32 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
33 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
МАРТ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
5 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
6 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
7 | Регулировка системы центрального отопления в подвале |  | стояк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
8 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
9 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | шт | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
10 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
11 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  |  | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
12 | Снятие показаний приборов учета эл. энергии |  | шт | 21 | 21 | 16 | 18 | 26 | 22 | 31 | 31 | 16 | 0.5 | 202
13 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
14 | Установка и проф.осмотр дренажных погружных насосов |  | шт | 8 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 0.66 | 17
15 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
16 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
18 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
19 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
20 | Планово-предупредительный ремонт этажных щитов освещения |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 66
21 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
22 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
23 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
24 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
25 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
26 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
27 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
28 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
29 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
30 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
31 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
32 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
33 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
34 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
35 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
АПРЕЛЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
5 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
6 | Очистка подвальных помещений от мусора |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.5 | 9482
7 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
8 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
9 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
10 | Снятие показаний приборов учета эл. энергии |  | шт | 21 | 21 | 16 | 18 | 26 | 22 | 31 | 31 | 16 | 0.5 | 202
11 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
12 | Очистка подвальных помещений от мусора |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.5 | 9482
13 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
14 | Проверка правильности подключения учетов квартир и |  | шт | 57 |  |  | 131 | [5 empty] | 0.5 | 188.5
наличие приборов учета
16 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
17 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
18 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
19 | Планово-предупредительный ремонт этажных щитов освещения |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 66
20 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
21 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
22 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
23 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
24 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
25 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
26 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
27 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
28 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
29 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
30 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
31 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
32 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
33 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
34 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
МАЙ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт кровли |  | м2 | 500 |  |  | 900 | [5 empty] | 0.003 | 1400
2 | Закрытие и открытие задвижек, консервация системы централь- |  | шт | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 2
ного отопления, запорной арматуры
3 | Прочистка трубопровода внутреннего или наружного ливневого |  | м.п | 85 | 97 | 90 | 88 | 95 | 98 | 96 | 98 | 94 | 0.004 | 841
водостока
4 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования не |  | шт | [10 empty] | 0
являющегося общим имуществом
5 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
6 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
7 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
8 | Чистка фильтров, замена картриджей в фильтровальной |  | шт | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.66 | 6
9 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
10 | Очистка подвальных помещений от мусора |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.5 | 9482
11 | Установка и проф.осмотр дренажных погружных насосов |  | шт | 8 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 0.66 | 17
12 | Планово-предупредительный ремонт внутренней и наружной отделки |  | м2 | 17565.9 |  |  | 31070 | [5 empty] | 0.004 | 48635.9
фасада и мест общего пользования
13 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
14 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
15 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
17 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
18 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
19 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
20 | Планово-предупредительный ремонт этажных щитов освещения |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 66
21 | Планово-предупредительный ремонт дворового освещения |  | шт | 54 |  |  | 59 |  |  | 37 |  |  | 0.4 | 150
22 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
23 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
24 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
25 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
26 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
27 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
28 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
29 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
30 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
31 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
32 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
33 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
34 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
35 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
36 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
37 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
ИЮНЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Разборка, осмотр и прочистка грязевиков, фильтров |  | шт. | 8 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0.7 | 16
2 | Промывка трубопровода магистральной сети отопления |  | м.п. | 143 |  |  | 134 |  |  | 127 |  |  | 0.4 | 404
3 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
4 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
5 | Очистка подвальных помещений от мусора |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.5 | 9482
6 | Профилактическая чистка общедомовой канализации |  | м.п. | 1710 |  |  | 3475 | [5 empty] | 0.5 | 5185
7 | Профилактическая чистка стояков кухонной канализации |  | м.п. | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0
8 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
9 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
10 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
12 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
13 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
14 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
15 | Планово-предупредительный ремонт дворового освещения |  | шт | 54 |  |  | 59 |  |  | 37 |  |  | 0.4 | 150
16 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
17 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
25 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
26 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
27 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
28 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
29 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
30 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
31 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
32 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
33 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
34 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
ИЮЛЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
3 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
4 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
5 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
6 | Установка и проф.осмотр дренажных погружных насосов |  | шт | 8 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 0.66 | 17
7 | Профилактическая чистка общедомовой канализации |  | м.п. | 1710 |  |  | 3475 | [5 empty] | 0.5 | 5185
8 | Профилактическая чистка стояков кухонной канализации |  | м.п. | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0
9 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
10 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
12 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
13 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
14 | Планово-предупредительный ремонт этажных щитов освещения |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 66
15 | Планово-предупредительный ремонт дворового освещения |  | шт | 54 |  |  | 59 |  |  | 37 |  |  | 0.4 | 150
16 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
17 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
18 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
19 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
20 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
21 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
22 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
23 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
24 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
25 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
26 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
27 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
28 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
29 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
30 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
31 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
АВГУСТ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Разборка, осмотр и прочистка грязевиков, фильтров |  | шт. | 8 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0.7 | 16
2 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
3 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
4 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
6 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
7 | Проверка правильности подключения учетов квартир и |  | шт | 57 |  |  | 131 | [5 empty] | 0.5 | 188.5
наличие приборов учета
8 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
9 | Профилактическая чистка общедомовой канализации |  | м.п. | 1710 |  |  | 3475 | [5 empty] | 0.5 | 5185
10 | Профилактическая чистка стояков кухонной канализации |  | м.п. | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0
11 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
12 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
9 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
10 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
11 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
14 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
15 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
16 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
17 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
18 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
19 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
20 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
21 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
22 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
23 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
24 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
25 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
26 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
СЕНТЯБРЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт кровли |  | м2 | 500 |  |  | 900 | [5 empty] | 0.003 | 1400
2 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
3 | Разборка, осмотр и прочистка фильтров |  | шт | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.7 | 6
4 | Разборка, осмотр и прочистка грязевиков |  | шт. | 8 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0.7 | 16
5 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
6 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
7 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
8 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
9 | Профилактическая чистка общедомовой канализации |  | м.п. | 1710 |  |  | 3475 | [5 empty] | 0.5 | 5185
10 | Профилактическая чистка стояков кухонной канализации |  | м.п. | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0
11 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
12 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
13 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
14 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
16 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
17 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
18 | Планово-предупредительный ремонт дворового освещения |  | шт | 54 |  |  | 59 |  |  | 37 |  |  | 0.4 | 150
19 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
20 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
21 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
22 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
23 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
24 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
25 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
26 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
27 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
28 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
29 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
30 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
31 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
32 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
33 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
34 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
ОКТЯБРЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Регулировка, ревизия запорной арматуры (задвижки) в ИТП |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
5 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
6 | Регулировка системы центрального отопления в подвале |  | стояк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
7 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
8 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
9 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  | шт | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
10 | Планово-предупредительный ремонт дверных, оконных блоков в МОП |  | шт | 21 | 18 | 15 | 20 | 27 | 32 | 23 | 12 | 19 | 0.5 | 187
11 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
12 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
14 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
15 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
16 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
17 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
18 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
19 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
20 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
21 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
22 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
23 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
24 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
25 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
26 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
27 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
28 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
29 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
30 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
НОЯБРЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
5 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
6 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
7 | Регулировка системы центрального отопления в подвале |  | стояк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
8 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
9 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  |  | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
10 | Чистка фильтров, замена картриджей в фильтровальной |  | шт | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.66 | 6
11 | Проф. осмотр оборудования насосной, фильтровальной |  | узел | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 3
12 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
14 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
15 | Смена перегоревших ламп в местах общего пользования |  | шт | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 57
16 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
17 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
18 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
19 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
20 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
21 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
22 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
23 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
24 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
25 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
26 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
27 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
28 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
29 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
30 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
31 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [10 empty] | 0
ДЕКАБРЬ
|  |  | Ед. | Хохрякова 48 |  |  | Сакко и Ванцетти 99
№ п/п | Наименование работ |  |  | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд1 | подъезд2 | подъезд3 | подъезд4 | подъезд5 | подъезд6 | Н. | Общ.
|  |  | изм. | [9 empty] | врем. | объем
1 | Планово-предупредительный ремонт узлов управления ИТП |  | узел | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 9
2 | Снятие показаний приборов учета воды ХВС, ГВС |  |  | 42 | 42 | 32 | 36 | 52 | 44 | 62 | 62 | 32 | 0.2 | 404
3 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
в подвальных помещениях, тех.галлереи
4 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | м2 | 1487.90 |  |  | 3747 | [5 empty] | 0.004 | 5234.9
в местах общего пользования и на лестничных клетках
5 | Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления |  | шт | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 66
в этажных коллекторных
5 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в |  | м2 | 3136 |  |  | 6346 | [5 empty] | 0.004 | 9482
подвальных помещениях
6 | Регулировка системы центрального отопления в подвале |  | стояк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 9
7 | Регулировка системы ГВС ( стояки) |  | стояк | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 15
8 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых приборов учета ХВС |  | узел | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 3
9 | Регулировка и/ или замена неисправных доводчиков вх.групп |  | шт | 7 | 19 | 24 | 11 | 20 | 27 | 4 | 17 | 14 | 0.5 | 143
10 | Укрепление и/или замена дверной пружины в мусорокамерах |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудованимя в подвальных |  | м2 | 6018.7 | [5 empty] | 3828.40 |  |  | 0.002 | 9847.1
помещениях
12 | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования на лестничных |  | лк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 9
клетках
13 | Планово-предупредительный ремонт электрощитовых ж/дома |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
14 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета |  | шт | 18 |  |  | 59 | [5 empty] | 0.5 | 77
электроэнергии
15 | Контроль состояния запорной арматуры насосной станции проверка |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
| технического состояния, герметичность в соединениях,протирка | [12 empty] | 0
| корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка | [12 empty] | 0
| фильтров | [12 empty] | 0
16 | Комплексная проверка функционирования узла учета ( внешний осмотр, |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 7
| проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров | [12 empty] | 0
| тепловычислителя) и правильности показаний датчиков температуры | [12 empty] | 0
17 | Предоставление данных об энергопотреблении |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 5
18 | Предоставление оперативной информации о текущем состоянии и |  | шт | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 68
потреблении электроэнергии с конечных устройств
19 | Техническое обслуживание систем АСПДЗ, визуальный осмотр, проверка комплектности и общего состояния приборов |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
20 | Техническое обслуживание систем ПС и СО в административных помещениях |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
21 | Техническое обслуживание автоматики системы пожаротушения в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3
22 | Техническое обслуживание системы АСПДЗ в подземном паркинге |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 18
23 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
24 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
25 | Техническое обслуживание системы контроля уровня загазованности в подземном паркинге |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 3
26 | Техническое обслуживание оборудования АСТК и системы лифтовой диспетчерской связи |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 9
27 | Техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
0
0
28 | Проведение технического освидетельствования и электрических испытаний лифтов |  | шт | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 3